Только для партнеров зуботехнической лаборатории ООО «Нов-Дента плюс»

Приложение № 4 к договору

____________________________________________                        на  выполнение работ по изготовлению зубных протезов

Наименование организации Заказчика                                 в зуботехнической лаборатории ООО «Нов-Дента плюс»

З А К А З   №__________

В ЗУБОТЕХНИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ООО «НОВ-ДЕНТА ПЛЮС»

Система Procera - фрезерованные каркасы

ФИО ______________________________________пол________год рождения___________ дата оформления заказа__________

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Материал__________________________________________

Врач_____________________________________				Техник_____________________________________

| Объём работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по прейскуранту | Наименование работы по прейскуранту | Коли- чество | Стои-мость за единицу | Общая стоимость |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: |  |  |  |  |

Наши рекомендации 1. Допустимое количество единиц в мостовидном протезе: - кобальто-хром, титан 6 единиц (между опорными коронками не более 2-х понтиков, допускается 1 единица консоли); - оксид алюминия – фронтальный отдел (между опорными коронками не более 1-го понтика); - диоксид циркония до 14 единиц (между опорными коронками не более 2-х понтиков, допускается 1 единица консоли). 2. Длина промежутка между опорными зубами не должна превышать 11 мм. 3. Соединение в каркасе мостовидного протеза должно составлять не менее 3 мм по высоте и 2 мм по ширине во фронте; 3 х 3 мм – в боковых отделах. 4. Максимальная высота модели с конструкцией 40 мм. 5. Модель должна быть разборной, включая зубы, соседние с конструкцией. 6. Штампики не покрываются компенсационным лаком. 7. Изолируйте поднутрения на культях препарированных зубов (воском для сканирования, рекомендуем воск YETI cad/сам № 729-5000). 8. Четкая граница препарирования. 9. Поднутрения – под уступом 0,5 мм. 10. Отмоделируйте мостовидный протез из воска, не выставляя литниковую систему.

Акт выполненных работ Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Каркас получил, претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имею. Дата__________________ Заказчик: ___________________________ Исполнитель:___________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П.

Отметки бухгалтерии

| № заказа | Дата | Сумма | Подпись бухгалтера | Врач | Техник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДЛЯ ЗУБНОГО ТЕХНИКА И ВРАЧА-ОРТОПЕДА

| Дата | Содержание | Подпись |
| --- | --- | --- |